## Főösszesítő_Ft
Költségvetési Összesítő
TÁRGY: Bager Sport fejlesztési projekt
|  | Anyag | Díj
1 | Külső közmű | 0 | 0
2 | Belső szennyvíz | 0 | 0
3 | Vízszerelés | 0 | 0
4 | Fűtés-Hűtés szerelés | 0 | 0
5 | Gázszerelés | 0 | 0

## Külső_közmű
No. | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
épületen belül földárokba szerelve, de földmunka nélkül,
a külön tételben kiírt csőidomok ára nélkül.
Anyaga: PVC-KG,
PIPELIFE típusú
1 | átm. 110 x 3,00 mm | 27 | m
2 | átm. 125 x 3,00 mm | 12 | m
3 | átm. 160 x 3,60 mm | 20 | m
Tokos ívidom műanyagból,
gumigyűrűs kötéssel, lefolyóvezetékhez felszerelve.
Anyaga: PVC-KG,
PIPELIFE típusú, KGB jelű
45°-os kivitelben
4 | átm. 110 mm | 18 | db
5 | átm. 125 mm | 4 | db
6 | átm. 160 mm | 3 | db
87°-os kivitelben
7 | átm. 110 mm | 8 | db
8 | átm. 160 mm | 2 | db
Tokos elágazóidom műanyagból,
gumigyűrűs kötéssel, lefolyóvezetékhez felszerelve.
Anyaga: PVC-KG,
PIPELIFE típusú, KGEA jelű
45°-os, szűkített kivitelben
9 | átm. 125-110 mm | 1 | db
45°-os, egál kivitben
10 | átm. 110 mm | 6 | db
Áttoló karmantyú műanyagból,
gumigyűrűs kötéssel, lefolyóvezetékhez felszerelve.
Anyaga: PVC-KG,
PIPELIFE típusú, KGU jelű
11 | átm. 110 mm | 4 | db
12 | átm. 125 mm | 1 | db
Tokos szűkítőidom műanyagból,
gumigyűrűs kötéssel, lefolyóvezetékhez felszerelve.
Anyaga: PVC-KG,
PIPELIFE típusú, KGR jelű
13 | átm. 125-110 mm | 1 | db
14 | átm. 160-125 mm | 1 | db
15 | KPE 32 mm vezeték meglévő vízóra csatlakozási pontól | 22 | m
16 | NA 110 KG tisztító idom | 1 | db
Tokos műanyag idom beépítése gumigyűrűs toktömítéssel,
földárokba szerelve, a földmunka költsége nélkül,
PIPELIFE gyártmány,
KGFP csatorna aknabekötő idom
17 | átm. 160 mm P | 3 | db
Wawin tisztító akna elhelyezése
18 |  | 1 | db
19 | Csatlakozás kialakítása meglévő szennyvíz aknára | 1 | db
20 | Vízmérő akna csatlakozás kialakítása | 1 | db
Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban. A kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával
dúcolás nélkül
2,0 m2 szelvényig
21 | III. osztályú talajban | 22 | m3
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül
a vezeték felett és mellett
22 | 50 cm vastagságig | 22 | m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel
kis felületen
23 | 85% tömörségi fokra | 22 | m3
Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája
24 |  | 1 | klt
Összessen:

## Belső_Szennyvíz
No. | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal
1 | átm.110 x 2,2 mm | 26 | m
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal
3 | átm. 32 x 1,8 mm | 12 | m
5 | átm. 50 x 1,8 mm | 42 | m
Mosógép bűzelzáró, műanyagból,
felszerelve.
Anyaga: polietilén,
HL-400 jelű
6 | DN 40/50 | 2 | db
Légbeszívó szelep, műanyagból,
felszerelve.
Anyaga: polipropilén,
HL típusú
7 | DN 100 (HL-900 jelű) | 1 | db
8 | HL 310 NPR padlóösszefolyó | 2 | db
9 | HL 21 cseppszifon | 1 | db
Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája
10 |  | 1 | klt
Összessen:

## Vízszerelés
No. | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Alumíniumbetétes, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték,
hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra,
a csővégek préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel.
Anyaga: polietilén,
HAKA típusú
tekercsben szállítva
1 | átm. 16 x 2,0 mm | 68 | m
2 | átm. 20 x 2,0 mm | 44 | m
3 | átm. 26 x 3,0 mm | 30 | m
Falikorong sárgarézötvözetből,
préskötéssel csővezetékbe szerelve,
IPA-Press típusú
egy oldalon belső menetes
4 | átm. 16- 1/2" | 37 | db
Csatlakozóidom rézötvözetből,
préskötéssel csővezetékbe szerelve,
IPA-Press típusú
egy oldalon külső menetes
5 | átm. 26- 1" | 8 | db
Vízmérőhely készítése,
0,25 m horganyzott acélcsővel, 3 db horganyzott közcsavarral,
1 db horganyzott T idommal, 1 db AHA-MOFÉM bb gömbcsappal,
1 db tömlővéges AHA-MOFÉM ürítő gömbcsappal
6 | 3/4" DN 20 | 1 | db
Gömbcsap sárgarézből, kézikarral
felszerelve,
MOFÉM-AHA típusú
kétoldalon belső menettel
7 | 1" | 4 | db
Épületgépészeti csővezeték hőszigetelése csőhéjjal, csővégek
és egyéb illesztési helyek öntapadó szalaggal való lezárásával,
NMC-CLIMAFLEX típusú,
anyaga: polietilén
névleges vastagság 9 mm
8 | 18 mm átm. csővezetékre | 68 | m
9 | 22 mm átm. csővezetékre | 44 | m
10 | 28 mm átm. csővezetékre | 30 | m
Horonyvésés helyreállítással
téglafalban
11 | 25 cm2 keresztmetszetig | 60 | m
Áttörés 0,10 m2/db méretig
felmenő téglafalban
12 | 38 cm vastagságig | 4 | db
kő, beton- vagy vasbeton alapban
13 | 40-80 cm vastagságban | 2 | db
Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája
14 |  | 1 | klt
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája
15 |  | 1 | klt
Ellenőrző próbák
16 | Belső vízvezetékhálózat fertőtlenítése (ÁNTSZ számla) | 1 | db
Falikút acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva,
egy vagy két csaplyukkal, felszerelve,
LAMPART típusú
17 | 206/RH sz. | 2 | db
Háztartási mosogató acéllemezből, kívül belül fehérre zománcozva,
gumiperemmel, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval,
leeresztőszeleppel, bűzelzáróval,
1 db MOFÉM álló mosogatócsapteleppel,
2 db MOFÉM MSZ 179/747 lh. falikoronggal,
2 db MOFÉM 1182 sz. sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel
bútorba szerelve,
LAMPART típusú
egymedencés,
MOFÉM-Junior 652-0002-00 sz. egykaros csapteleppel
18 | 3/11 típusú | 2 | db
Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben
a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá
1 db műanyag öblítőtartállyal,
1 db MOFÉM 747/lh falikoronggal,
1 db MOFÉM 206/ghs sarokszeleppel,
1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel,
1 db WC ülőkével,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
SANIT 930 sz. műanyag öblítőtartállyal
mélyöblítésű kivitelben
19 | alsó kifolyású,fehér 4033 00 01 sz. | 5 | db
Mozgáskorlátozott WC az alábbi elemekből:
1db felhajtható kapaszkodó
1db fix kapaszkodó
Wc, müanyag ülőkével
20 |  | 1 | db
Mozgáskorlátozott Mosdó az alábbi elemekből:
Mosdó sarokszeleppel, bűzelzáróval
Dönthető tükörrel
21 |  | 1 | db
Szaniter kerámia vizelde berendezés,
felerősítő dübelkészlettel, gumitömítésekkel,
1 db vizelde öblítőszeleppel,
1 db MOFÉM 747/lh falikoronggal,
1 db MOFÉM 3031 sz. bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
SCHELL 2462 sz. öblítőszeleppel¦
22 | 30 cm, fehér 4331 00 01 sz. | 1 | db
Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel
2 db MOFÉM MSZ 179/747 lh. falikoronggal,
2 db MOFÉM sarokszeleppel,
1 db MOFÉM 363 sz. leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
MOFÉM -Junior 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel
23 | 57x46,0 cm fehér 4163 01 01 sz. | 9 | db
Zuhanytálca acéllemezből,
kívül-belül fehérre tüzzománcozva, a fenékrészen csúszást gátló
domborításokkal,
a külön tételben kiírt tartozékokkal felszerelve,
LAMPART típusú
24 | 800 x 800 x 105 mm | 3 | db
Egykaros zuhanycsaptelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve,
MOFÉM-Junior Eco típusú
kézizuhannyal, forgatható fali zuhanytartóval
25 | 153-0009-00 | 3 | db
Sarokszelep,
sárgarézből, felszerelve,
MOFÉM típusú
26 | 163-0002-00 1/2"- 3/8" | 27 | db
Kifolyószelep,
sárgarézből, krómozott kiviteben, sárgaréz falirózsával,
felszerelve,
MOFÉM típusú
sugárvezetővel
27 | 162-0006-00 3/4" | 2 | db
Zuhanytálca bűzelzáró,
felszerelve,
HL-511 jelű
függőleges bekötéssel
28 | 1 1/2" | 3 | db

## Fűtés_szerelés
No. | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Vaillant VU 256/5-5 Kondenzációs Fűtő kazan
Alacsony hőmérsékletű, mikroprocesszor által vezérelt, digitális, időjárásfüggő szabályozás
fali kazánok számára. A szabályozó egy keverőszelep nélküli fűtőkör, egy keverőszeleppel
ellátott fűtőkör, használati melegvíz szabályozás (előnykapcsolással) szabályozására alkalmas,
valamint a cirkulációs szivattyú vezérlésére (220 V, 10 A).
Tartalmaz továbbá egy külső hőmérséklet érzékelőt, egy előremenő vízhőmérséklet érzékelőt,
digitális kapcsolóórát, téli-nyári átváltási lehetőséget, valamint fagyvédelmet biztosít.
1 | Függőleges kéményszettel, külső hőmérséklet érzékelővel | 1 | db
2 | Indirekt melegvíztároló fűtés oldali bekötése, VIR 200 liter | 1 | db
3 | Heti programos szabályzó, vezérlő termosztát | 1 | db
4 | Vizhőmérséklet érzékelő keverőszelepes fűtőkör, valamint kazánkör számára csatlakozókkal- | 1 | db
Iszapleválasztó,
Totalfilter TF1 mágneses iszapleválasztó
5 | 1" 28056 sz. | 1 | db
6 | Honeywell FY30 szenyfogó szűrő 1" | 1 | db
7 | Flamco Air Fix A35 35 literes tágulási tartály | 1 | db
Légleválasztó,
Flamco mikrobuborék leválasztó
8 | 1" 28051 sz. | 1 | db
Motoros váltószelep
felszerelve,
a fűtés, és a HMV közé
9 | 1" 80251062 sz. | 1 | db
10 | Motoros háromjáratú szelep 5/4" 80251062 sz. | 1 | db
Kazántöltőcsap, felszerelve,
11 | 1/2" 2990-12 sz. | 4 | db
Gömbcsap felszerelve,
fix, kézikarral, külső-belső menetes
12 | 1/2" 2371-12 sz. | 2 | db
13 | 1" 2371-12 sz. | 6 | db
Biztonsági szelep sárgarézből,
felszerelve.
14 | 3/4" 2,5 bar 27020 sz. | 2 | db
Légtelenítő szelep sárgarézből,
felszerelve,
Flexvent típusú
elzárható kivitelben
15 | 1/2" 27740 sz. | 8 | db
Visszacsapószelep, felszerelve
16 | 1" 1010-1 sz. | 3 | db
Gumimembrános zárt tágulási tartály,
gyári tatozékokkal, felszerelve.
ZILMET típusú
17 | 80 literes | 1 | db
Védőszerelvényes ipari hőmérő,
eloxált fémtokkal, felszerelve.
0-160°C mérési határok között,
LOMBIK gyártmányú
160 mm bemerülő hosszal
18 | kis egyenes MSZ 11212 | 4 | db
Hőmérőcsonk,
CSŐSZER F-12 típusnak megfelelő
acélcsőből, csatlakozó karmantyúval
19 | 1/2"/175 mm | 4 | db
Feszmérő alumínium házban,
fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval,
1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve,
0- 4 bar mérési határok között
20 | DN 100 | 2 | db
Feszmérőcsonk acélcsőből,
csatlakozó karmantyúval, hegesztett kivitelben,
CSŐSZER F-5 típusnak megfelelő
21 | 1/2" | 2 | db
Avatlan elzárás ellen biztosított szelep tágulási tartály elé szerelve
22 | 3/4˝ | 1 | db
23 | 1" os Beszabályzó szelep | 2 | db
Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott,
fűtési keringtető szivattyú,
menetes kivitelben, hollandis kötéskészlettel szerelve,
(de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül),
elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe beépítve,
GRUNDFOS ALPHA sorozatú,
szürkeöntvény házzal
1x230 V tápfeszültségre
24 | ALPHA2 25-80 1" 96288965 sz. | 1 | db
25 | Hidraulikus váltó elhelyezése bekötése, szigeteléssel | 1 | db
26 | Kazán bekötése 28 as rézcsővel, illetve kazánházi vezetékezes | 18 | m
27 | Radiátoros osztó gyüjtő egység elhelyezése, bekötése atm 16os ötrétegű csőhöz 10 körös kivitelben | 1 | db
28 | Radiátoros osztó gyüjtő egység elhelyezése, bekötése atm 16os ötrétegű csőhöz 11 körös kivitelben | 1 | db
29 | Haka ötrétegű csövezeték, fűtési célokra, osztóról kötve, gégecsőben vezetve | 480 | m
Acéllemez kompakt lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve, festés
miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL & NOOT ORNIS 22 K típusú, 90/70/20°C,
kétsoros, két sor konvektorlemezes kivitelben
600 mm építési magassággal
30 | 720 mm hosszúsággal, ht:1692 Watt | 5 | db
31 | 920 mm hosszúsággal, ht:2162 Watt | 6 | db
32 | 1200 mm hosszúsággal, ht:2820 Watt | 8 | db
900 mm építési magassággal
33 | 720 mm hosszúsággal, ht:2249 Watt | 1 | db
34 | 920 mm hosszúsággal, ht:2874 Watt | 1 | db
Termosztatikus fűtőtestszelep, sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
előbeállítás nélkül, felszerelve,
COMAP gyártmányú, 808..típusú
sarok kivitelben
35 | 808 bm. 1/2" 808604 sz. | 21 | db
Szabályzófej,
fűtőtestszelepre felszerelve,
COMAPgyártmányú, SENSO típusú
folyadéktöltetű, távérzékelővel
36 | SENSO-S M28 2,0 m 100002 sz. | 21 | db
Fűtőtestcsavarzat, sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
előbeállítás nélkül, visszatérővezetékbe felszerelve,
COMAP gyártmányú, 2428..típusú
sarok kivitelben
37 | 2428 bm. 3/8" 428203 sz. | 21 | db
Áttörés 0,10 m2/db méretig
felmenő téglafalban
38 | 38 cm vastagságig | 6 | db
vasbeton födémben
39 | 25 cm vastagságig | 1 | db
Horganyzott tartószerkezet kialakítása csőmegfogatás részére
40 | Függesztett gumisbilincs, menetesszár, C Sthal | 25 | kg
Fűtésszerelési munkák próbái,
fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája
41 |  | 1 | klt
próbafűtés, radiátorok beszabályozása
42 | - 23.260 W telj.-ig | 1 | db
Összessen:

## Gázszerelés
No. | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége
nélkül, hegesztett kötésekkel
PIPELIFE gyártmány
PE gáznyomócső, PE 80 anyagú
MSz EN 1555
SDR 17,6 MOP=4,8 bar
1 | 32 x 2.3 mm 80GSDR176063 | 24 | m
Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban. A kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával
dúcolás nélkül
2,0 m2 szelvényig
2 | III. osztályú talajban | 5 | m3
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül
a vezeték felett és mellett
3 | 50 cm vastagságig | 5 | m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel
kis felületen
4 | 85% tömörségi fokra | 5 | m3
Kerti gáznyomás szabályzó állomás telepítése, KT2 es
5 |  | 1 | db
Vékonyfalú installációs vörösrézcső,
Viega Presszes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve,
külön tételben kiírt csőidomokkal
SUPERSAN jelű
félkemény kivitelben (F25)
6 | átm. 22 x 1,0 mm Az épületen kivűli függöleges szakaszt Hungikor szigeteléssel kell ellátni | 48 | m
Ívidom vörösrézből,
egyik oldalon préskötéses oldhatatlan kötéssel,
másik oldalon bedugós csatlakozással,
gázvezetékbe szerelve,
VIEGA-Profipress G rendszerhez, 2616.1 típusú
90°-os
7 | átm. 22 mm 345556 sz. | 24 | db
Karmantyú vörösrézből,
mindkét oldalon préskötéses oldhatatlan kötéssel,
gázvezetékbe szerelve,
VIEGA-Profipress G rendszerhez, 2615 típusú
8 | átm. 22 mm 346508 sz. | 12 | db
Átmenő darab vörösöntvényből,
egyik oldalon préskötéses oldhatatlan kötéssel,
másik oldalon menetes csatlakozással,
gázvezetékbe szerelve,
VIEGA-Profipress G rendszerhez, 2611 típusú
külső menetes kivitelben
9 | átm. 22- 3/4" 346171 sz. | 3 | db
Gömbcsap sárgarézből, kézikarral
felszerelve,
MOFÉM-AHA típusú
külső-belső menettel, toldat nélkül
10 | 3/4" | 3 | db
Gázvezetéki gebocső,
gázüzemű berendezési tárgyak bekötéséhez,
csatlakozó idomokkal, felszerelve,
FIL-GAS típusú, átm.13 mm,
belső menetes - belső menetes csatlakozással
3/4" - 3/4"
11 | 60 cm hosszúsággal | 1 | db
Áttörés 0,10 m2/db méretig
felmenő téglafalban
12 | 38 cm vastagságig | 4 | db
Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája
13 |  | 1 | klt
Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási eljárás lefolytatása
14 |  | 1 | klt
14 | Gázterv készítése | 1 | klt
Összessen: